## Slide 1: Troubleshooting

## Slide 2: Варианты проблем?
Децентрация
Недо/пере коррекция
Осложнения
Неправильное положение края линзы

## Slide 3: Децентрация
Вниз и к носу
Только вниз
Вверх и к носу
Только вверх
#
Сила плоского меридиана,
Диаметр роговицы
Роговичный астигматизм

## Slide 5: Если вниз?
Глубокая линза
уменьшить RZD
уменьшитьLZA
2 шага в RZD(?)
На этом варианты кончаются, но не надо спешить!
Подтолкните к центру!!

## Slide 7: 92 525 33
93 525 32

## Slide 8: Если вверх, в сторону? Тактика быстрого реагирования!
Увеличить RZD
Увеличить LZA
Проверить диаметр роговицы
Обратить внимание на кератометрические показатели в линзе

## Slide 9
79 550 34
79 57534

## Slide 10
-5.0/0 | 45.12 45.75 -0.25/1 11.7 | 85 550 34 | 86 600 35 | +0.75/+0.37/170 | -0.5/-0/25/8 | 43.00 43.25 0.25/14 | 1.0 | N

## Slide 11
86 600 35
85 550 34

## Slide 12
-6.0/0 | 45.5 46.25 0.75/177 11.5 | 88 575 33 | 89 625 34 | +0.5/-0.75/180 | -0.5/-0.5/175 | 41.6 42.25 0.65/178 | 0.8 | N

## Slide 13
88 575 33
88 575 34

## Slide 14
88 600 34
89 625 34

## Slide 15: Центральный островок на фоне децентрации линзы вверх.

## Slide 16: Недокоррекция Проверь центрацию! Проверь o/l рефракцию Линза центральна и рефракция правильная:
Лечебная зона? НОРМАЛЬНАЯ
Уменьшить LZA
Проверить наличие астигматизма o/l
При наличии астигматизма подумать о DUAL AXIS
Остаётся миопия!
Лечебная зона? МАЛЕНЬКАЯ
Уменьшить RZD (если центрально – выдать)
Если децентрируется – уменьшить LZA

## Slide 17: Остаётся миопия!
До -0.5Д – уплостим ВС
До -1.0Д – уплостим на 2 ВС ()
До -1.5Д – уменьшим LZA
> -1.5Д – уменьшим RZD
 НО НАЧАТЬ НАДО С ПРОВЕРКИ КЕРАТОМЕТРИИ В ЛИНЗЕ! И БЕЗ НЕЁ

## Slide 18: Гиперкоррекция Проверьте центрацию! Проверьте исходные расчёты!
Если всё адекватно:
Центрация
Оптическая зона
Адекватность края
o/l рефракция
Нет астигматизма
и есть гиперметропическая манифестная рефракция

Углубить ВС
Увеличить RZD на 25 мкм на каждую 1 Д.

## Slide 19: Прокрашивание роговицы
Грязная линза
Никогда не шлифовать!!
Чистая линза!

центральное прокрашивание
Увеличить RZD на 25мкм.

периферическое прокрашивание
уменьшить LZA на 1 градус, при этом увеличить RZD

## Slide 20: Возможные жалобы:
Гало эффект
Нестабильный эффект
к вечеру
Рези ночью
Покраснение глаз по утрам

## Slide 21: Моновижен - ещё одна возможность!
Определите ведущий глаз.
Рассчитайте полную коррекцию на доминантный глаз.
Рассчитайте линзу с не до
коррекцией в -1.5Д на
не ведущий глаз.

## Slide 22: Мы уже целый месяц не видим ни одного пациента на Парагон !
Митинг с персоналом.
Загляните в свою базу!
Оцените качество своих подбо
ров! Поработайте над ошибками.
Позвоните вашим пациентам, пользующимся CRT и узнайте о том всё ли в порядке?
Обновите рекламную литературу в клинике, постеры и напишите новые статьи в интернет

## Slide 23: Корректная работа – возможность спать спокойно вместе с пациентами!